|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOSPITAL CUENCA ALTA NESTOR KIRCHNER SAMIC**  Ruta Provincial Nº 6, cruce con la Ruta 205, Cañuelas, Provincia de Buenos Aires;  C.U.I.T.: 30-71508015-6 IVA: Exento  **comprascuencaalta@gmail.com** | | **Ejercicio 2017 Pag. : 1 / 1** | | |
| **PEDIDO DE COTIZACIÓN**  **CONTRATACION DIRECTA**  Número **038** Año **2017**  Emisión **24/08/2017** | | |
| ***Ref. Adquisición e Instalación de estanterías Metálicas para el Sector de Quirófanos.*** | | |
| Pedido de Provisión: **166-2017** Fecha **18/08/2017** | | |
| **FECHA DE APERTURA: Miércoles 30 de Agosto de 2017 -HORA 12:00 HS.**  EN LA SEDE DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL HOSPITALCUANCA ALTA SAMIC | | | | |
| SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos a Usted cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. **El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA,** revistiendo el “Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner” Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC, el carácter de Exento. | | | | |
| **Renglón** | **Descripción** | | **Cantidad** | **Precio. Unitario** |
| 1 | Estantería de hierro pintadas con pintura Epoxi en forma de U de:  Lado A: 2,16 m lineales de largo x 2,5 m de altura con 5 estantes de 40 cm de profundidas.  Lado B: 2 m lineales de largo x 2,5 m de altura con 5 estantes de 60 cm de profunidad.  Lado C: 1,1 m lineales de largo x 2,5 m de altura con 5 estantes de 40 cm de profundidad | | **1** |  |
| 2 | Estantería de hierro pintada con pintura Epoxi en forma de L de:  Lado A: 1,23 m lineales de largo x 2,5 m de altura con 5 estantes de 60 cm de profunidad  Lado B: 3,19 m lineales de largo x 2,5 m de altura con 5 estantes de 40 cm de profundidad. | | **1** |  |
| 3 | Estantería de hierro pintada con pintura Epoxi en forma de L de:  Lado A: 3,09 m lineales de largo x 2,5 m de altura con 5 estantes de 40 cm de profunidad  Lado B: 1,65 m lineales de largo x 2,5 m de altura con 5 estantes de 60 cm de profundidad. | | **1** |  |
| 4 | Estantería de hierro pintada con pintura Epoxi de:  5,35 m lineales de largo  2,5 m de altura  Con 5 estantes de 60 cm de profunidad. | | **1** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Plazo de Entrega : **30 días de recibida la Orden de Compra** | Pago**: El pago se formulará de manera mensual dentro de los 30 días  desde la presentación de la factura.** |
| **Condiciones de Contratación**: **Según Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación Directa N° 38/17.**  **Lugar de Prestación del Servicio:** Sede del Hospital de Cuenca Alta SAMIC, sita en Ruta provincial Nº 6 en su cruce con Ruta 205, Cañuelas, Pcia.de Buenos Aires.  -**Factura de acuerdo a Orden de Compra.**  **-Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.** | |